## 业务服务配套采购项目2
报价单
项目名称：天津国际生物医药联合研究院业务服务配套采购项目2
供应商名称：
联系人及联系方式：
设备名称 | 品牌 | 主要功能配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
智能电表操作平台 |  | 可后台能查看目前在用电表档案情况 |  | 后台可查看电表用户名、表号、剩余钱数等
|  | 可根据需要实时增减电表 |  | 根据需要可随时增加和删减电表，并可以与原操作系统匹配
|  | 可实现手机端缴费 |  | 可通过支付宝、微信、银联等一种或多种实现手机缴费，通过上述方式缴费时，手续费的扣除比例是多少，是否可实现手续费由充值者承担。
|  | 可定时抄送各用户用电情况 |  | 可指定某时间点自动抄送各电表用户数据，并可实现统计
|  | 可后台查看各电表每月/每日用电情况 |  | 可通过后台操作系统自动统计并分析每日/每月用户的用电情况
|  | 电费余额不足可预警提示 |  | 可自行设施用电极限，并可在线推送（例如：微信公众号或其他小程序等）
|  | 可远程合闸和断电 |  | 后台可根据需要随时远程对某个用户电表实现拉闸断电；也可自动根据用电情况，达到某个电费阈值时自动合闸断电
|  | 电表异常监控 |  | 电表出现故障、断电、或者过载跳闸等现象是可以记录
|  | 可每月调整电价 |  | 可以随时根据波峰平谷动态设置电价，电随价变
|  | 有效使用年限 |  | 购买后，可使用年限
|  | 其他可以实现的功能 |  | 供应商可自行补充填写自家操作系统的亮点
智能电表操作平台单价（元） |  |  |  | 包含操作系统的使用培训和首次电表安装后数据的导入
设备名称 | 品牌 | 主要功能配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
单项智能电表 |  | 通讯类别 |  | NB/Loral/4G/WiFi/485通讯等
|  | 有效使用年限 |  | 电表通讯免费使用年限，超出年限后收费方式
|  | 电表尺寸：长×宽×厚 |  | 三项和单项尺寸需要分别写出
|  | 电表精度 |  | 提供电表精度，不低于0.5S
|  | 其他可以实现的功能 |  | 供应商可自行补充填写自家电表的亮点
|  | 最大荷载电流 |  | 单项表和三相表分开填写
单项表单价（元） |  |  |  | 总数预计180块，最大电流不低于40A
设备名称 | 品牌 | 主要功能配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
三相智能电表 |  | 通讯类别 |  | NB/Loral/4G/WiFi/485通讯等
|  | 有效使用年限 |  | 电表通讯免费使用年限，超出年限后收费方式
|  | 电表尺寸：长×宽×厚 |  | 三项和单项尺寸需要分别写出
|  | 电表精度 |  | 提供电表精度，不低于0.5S
|  | 其他可以实现的功能 |  | 供应商可自行补充填写自家电表的亮点
|  | 最大荷载电流 |  | 单项表和三相表分开填写
三相智能电表单价（元） |  |  |  | 总数预计450块，最大电流不低于80A
施工费用（元） |  |  |  | 多数为旧电表原位替换、个别三相电表线路整合，新增电表安转，以现场实际勘查后工程量后报价为准
我公司已经对上述内容进行了认真核对，保证真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 供应商名称（公章）： 日期：