## Sheet1
报价单
项目名称：天津国际生物医药联合研究院业务服务配套采购项目3
供应商名称：
联系人及联系方式：
设备名称 |  | 品牌 | 主要硬件及软件配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
风冷模块式冷热水机组 |  |  | 风冷模块式冷热水机组 |  | 空调区域冷热负荷、冷冻水供回水温度、热水供回水温度满足现场需求。供应商根据组合空调冷热源需求设计风冷模块组合。
|  |  | 设备基础安装及相关材料 |  | 室外设备基础，满足设备配套
|  |  | 设备自控、配电相关材料及安装 |  | 设备控制、设备配电等，满足设备配套
|  |  | 设备与组合空调间管路、冷热水泵等相关材料及安装 |  | 水路链接、动力泵等，满足设备配套
|  |  | 定压补水软化水设备及管路安装 |  | 软化水系统、补水系统等，满足设备配套
|  |  | 其他 |  | 设备调试、培训及整机保修10年。
总价格： |  |  |  | 大写：
我公司已经对上述内容进行了认真核对，保证真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 供应商名称（公章）： 日期：