## Sheet1
报价单
项目名称：天津国际生物医药联合研究院分析测试中心采购项目1
供应商名称：
联系人及联系方式：
设备名称 | 品牌 | 主要硬件及软件配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
高分辨质谱-液质联用仪 |  | 超高效液相色谱仪-泵 |  | 泵的类型、压力范围、流量准确度与精度、是否生物兼容材质
|  | 超高效液相色谱仪-自动进样器 |  | 压力范围、进样量范围、进样量准确度与精度、样品室温度控制范围、样品盘容量
|  | 超高效液相色谱仪-柱温箱 |  | 温控范围与精度、容量
|  | 超高效液相色谱仪-紫外检测器 |  | 光源、波长通道
|  | 超高效液相色谱仪-高分辨质谱检测器 |  | 离子源、可加热温度范围、分辨率、质量范围、质量轴稳定性、正负离子切换速率、灵敏度、扫描模式、检测器
|  | 工作站(软件） |  | 配置数据库类型及可实现分析方向、否配备审计追踪等。
|  | 计算机（显示器及主机） |  | CPU、内存、硬盘、WIN系统、显示器尺寸等。
|  | 整机(包括硬件和软件）3Q认证情况 |  | 是否具备3Q认证。
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限。
|  | 耗材配备 |  | 配套耗材明细。
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
总价格： |  |  | 大写：
我公司已经对上述内容进行了认真核对，保证真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 供应商名称（公章）： 日期：