## Sheet1
报价单
项目名称：天津国际生物医药联合研究院分析测试中心采购项目2
供应商名称：
联系人及联系方式：
设备名称 | 品牌 | 主要硬件及软件配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
热分析系统 |  | 同步热分析 |  | 温度范围、温控速率、温度精度、天平精度范围、天平类型、校正方式等。
|  | 差式扫描量热仪 |  | 温度范围、制冷方式、温控速率、温度精度等。
|  | 工作站(软件） |  | 否配备审计追踪等。
|  | 计算机（显示器及主机） |  | CPU、内存、硬盘、WIN系统、显示器尺寸等。
|  | 整机(包括硬件和软件）3Q认证情况 |  | 是否具备3Q认证。
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限。
|  | 耗材配备 |  | 配套耗材明细。
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
总价格： |  |  | 大写：
我公司已经对上述内容进行了认真核对，保证真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 供应商名称（公章）： 日期：