## Sheet1
报价单
项目名称：天津国际生物医药联合研究院动物实验中心采购项目1
供应商名称：
联系人及联系方式：
设备名称 | 品牌 | 主要硬件及软件配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
小动物行为学 分析系统 |  | 软件 |  | 软件应用、识别算法、数据管理、测试指标、软件升级、用户限制等
|  | 计算机（显示器及主机） |  | CPU、内存、硬盘、WIN系统、显示器尺寸等
|  | 采集模块 |  | 采集卡、摄像机等
|  | 加密狗 |  | 支持实验项目
|  | 旷场实验装置（四通道）-小鼠 |  | 规格尺寸、材质
|  | 强迫游泳实验装置（四通道）-小鼠 |  | 规格尺寸、材质
|  | 悬尾实验装置（四通道）-小鼠 |  | 规格尺寸、材质
|  | 旷场实验装置（一通道）-大鼠 |  | 规格尺寸、材质
|  | 强迫游泳实验装置（四通道）-大鼠 |  | 规格尺寸、材质
|  | 悬尾实验装置（四通道）-大鼠 |  | 规格尺寸、材质
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
脑立体定位仪 |  | 功能 |  | 大小鼠等脑部精确定位、数显、单臂
|  | 耳杆 |  | 大小鼠适用
|  | 数显操作臂 |  | 精确度、三维推进行程
|  | 底板 |  | 规格尺寸、材质
|  | 夹持器 |  | 类型
|  | 微量注射泵 |  | 注射速度、注射器规格、注射量等
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限。
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
小动物呼吸机 |  | 适用范围 |  | 是否适用于大、小鼠、犬等
|  | 接口 |  | 规格尺寸
|  | 呼吸比调节 |  | 调节范围
|  | 呼吸频率调节范围 |  | 调节范围
|  | 耗材配备 |  | 配套耗材明细
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
B超机 |  | 适用范围 |  | 犬、猫等适用
|  | 显示器 |  | 尺寸、分辨率
|  | 软件系统 |  | 成像模式、测量包及分析功能、图像导出格式等
|  | 存储及回放 |  | 存储空间大小、回放功能等详细描述
|  | 探头 |  | 规格尺寸、适用范围及数量等
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
总价格： |  |  | 大写：
我公司已经对上述内容进行了认真核对，保证真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 供应商名称（公章）： 日期：