## Sheet1
报价单
项目名称：天津国际生物医药联合研究院动物实验中心采购项目2
供应商名称：
联系人及联系方式：
设备名称 | 品牌 | 主要硬件及软件配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
灭菌柜（350L） |  | 性能参数 |  | 设计压力、工作压力、设计温度、工作温度等
|  | 能源 |  | 类型及功率
|  | 空压机 |  | 压力等
|  | 记录参数 |  | 温度、压力、时间等
|  | 净重 |  | 通过电梯运输，电梯承重1.6吨
|  | 外形尺寸 |  | 通过电梯运输，电梯宽*深*高=1.1*1.5*1.98m
|  | 内壳材质 |  | 材质（不锈钢型号）
|  | 夹套材质 |  | 材质（不锈钢型号）
|  | 设计使用寿命 |  | 年或者次
|  | 密封门 |  | 驱动控制方式
|  | 灭菌程序类型 |  | 需要对织物、液体和器械进行灭菌
|  | 水、蒸汽管路材质 |  | 请详细描述材质
|  | 压力表 |  | 量程、精度，安装前检定合格
|  | 安全阀 |  | 不锈钢材质，整定压力
|  | 保温层 |  | 材质
|  | 腔体内灭菌车 |  | 材质
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限。
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
灭菌柜（600L） |  | 性能参数 |  | 设计压力、工作压力、设计温度、工作温度等
|  | 能源 |  | 类型及功率
|  | 空压机 |  | 压力
|  | 记录参数 |  | 温度、压力、时间等
|  | 净重 |  | 通过电梯运输，电梯承重1.6吨
|  | 外形尺寸 |  | 通过电梯运输，电梯宽*深*高=1.1*1.5*1.98m
|  | 内壳材质 |  | 材质（不锈钢型号）
|  | 夹套材质 |  | 材质（不锈钢型号）
|  | 设计使用寿命 |  | 年或者次
|  | 密封门 |  | 驱动控制方式
|  | 灭菌程序类型 |  | 需要对织物、液体和器械进行灭菌
|  | 水、蒸汽管路材质 |  | 材质
|  | 压力表 |  | 量程、精度，安装前检定合格
|  | 安全阀 |  | 不锈钢材质，整定压力
|  | 保温层 |  | 材质
|  | 腔体内灭菌车 |  | 材质
|  | 搬运车 |  | 数量、材质
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限。
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
总价格： |  |  | 大写：
我公司已经对上述内容进行了认真核对，保证真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 供应商名称（公章）： 日期：