## Sheet1
报价单
项目名称：天津国际生物医药联合研究院动物实验中心采购项目3
供应商名称：
联系人及联系方式：
设备名称 | 品牌 | 主要硬件及软件配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
小动物活体成像仪 |  | 适用范围 |  | 动物种类及同时拍摄样本数量
|  | 规格 |  | 外形尺寸、重量等
|  | 暗箱 |  | 规格、材质、升降台及控制、视野范围、样品台规格及温控范围
|  | 相机镜头 |  | 品牌、绝对制冷温度、制冷方式、工作温度、分辨率
|  | 量子效率 |  | 详细说明
|  | 光圈 |  | 说明具体参数
|  | 激发光源 |  | 类型、数量、波长等
|  | 滤光片 |  | 波长、透过率等
|  | 气麻装置 |  | 麻醉剂、通道数量、控制方式等
|  | 软件系统 |  | 拍摄、量化分析、数据导出、使用权限等，是否具有荧光光谱分离功能
|  | X光模块 |  | 具备此功能的填写，包括安全标准、焦点尺寸、样品通量等
|  | 发表论文情况 |  | 期刊、分值等
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训，整机及关键部件质保期限，软件免费升级。
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
全自动细胞计数仪 |  | 检测类型 |  | 明场、台盼蓝
|  | 检测浓度 |  | 浓度范围
|  | 细胞直径范围 |  | 直径范围
|  | 检测指标 |  | 细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度以及其占总细胞数目的比例等
|  | 检测速度 |  | 详细说明
|  | 相机 |  | 品牌、分辨率等详细说明
|  | 物镜 |  | 倍数等详细说明
|  | 是否需要耗材 |  | 名称，规格，如提供耗材，请列出清单
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限。
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
总价格： |  |  | 大写：
我公司已经对上述内容进行了认真核对，保证真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 供应商名称（公章）： 日期：