## Sheet1
报价单
项目名称：天津国际生物医药联合研究院园区运营和企业孵化部采购项目1
供应商名称：
联系人及联系方式：
设备名称 | 品牌 | 主要硬件及软件配置 | 主要技术参数 （需供应商详细描述） | 主要技术参数填写说明 （包含但不限于以下项目）
台式冷冻离心机（1.5ml） |  | 主机 |  | 操作方式（旋钮/按键）、温度范围、最高转速、最大相对离心力、升降速调节功能（几档）等
|  | 转子规格 |  | 离心孔数、离心管规格、材质
|  | 腔体内部结构 |  | 冷凝水处理方式（自然挥发/排水孔）
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
2L旋转蒸发仪一套 |  | 旋转蒸发仪 |  | 旋转瓶，接受瓶，冷凝管，水浴锅，转速显示，温度显示，自动升降调节等
|  | 低温冷却液循环泵 |  | 密闭式循环，温度调节-20℃-20℃，冷冻机等
|  | 循环水真空泵 |  | 双轴头，防腐两表两轴等
|  | 其他 |  | 该套设备附带的链接配件等
报价
大容量冷冻离心机（落地式） |  | 主机 |  | 操作方式（触摸屏/按键式）、温度范围、最高转速、最大相对离心力、升降速调节功能（几档）等
|  | 转子规格 |  | 一次性离心容量至少6L、最大转速
|  | 驱动单元 |  | 电机规格（感应电动机/非感应）
|  | 制冷系统 |  | 压缩机规格（定频/变频）
|  | 安全装置 |  | 安全检测内容
|  | 电源规格 |  | 需要的供电方式（220V/380V）
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限。
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
凝胶成像仪 |  | 主机 |  | 尺寸范围（W*D*H）：≤300mm * 400mm *400mm、应用范围
|  | 相机规格 |  | 分辨率、量子效率等
|  | 镜头规格 |  | 规格（定焦/变焦，光圈大小）
|  | 光源及滤光片 |  | 光源波长、透射面积
|  | 操作系统 |  | 一体机还是外接电脑
|  | 样品台规格 |  | 手动/电动
|  | 软件系统 |  | 拍摄方式（手动/自动）、数据导出格式等
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
曝光仪 |  | 主机 |  | 尺寸范围（W*D*H）：≤300mm * 400mm *400mm、应用范围
|  | 相机规格 |  | 分辨率、量子效率、最低制冷温度等
|  | 镜头规格 |  | 规格（定焦/变焦，光圈大小）
|  | 操作系统 |  | 一体机还是外接电脑
|  | 样品台规格 |  | 手动/电动
|  | 软件系统 |  | 拍摄方式（手动/自动）、数据导出格式、是否支持拍摄彩色maker等
|  | 服务（专业人员培训）、售后维修及质保 |  | 是否提供人员培训、整机及关键部件质保期限
|  | 其他 |  | 供应商可自行补充填写
报价
总价格： |  |  | 大写：
我公司已经对上述内容进行了认真核对，保证真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。 供应商名称（公章）： 日期：